**Kalıntı analizleri için; (Kalıntı İzleme Programı)**

1.Resmi numunelerde ambalajlarının mühürlü olması,

2.Numuneler kokuşmamış olmalı

3.Soğuk zincir içinde intikal etmeli

4.Etiket bilgileri tam olmalı,

5.Miktarı yeterli olmalı (Kalıntı İzleme Programındaki prosedüre uygun miktarda olmalı)

**Kalıntı analizleri için; (Özel istekler için)**

Kalıntı izleme programında belirtilen miktarlar esas alınarak numuneler kabul edilir.

Numuneler kokuşmamış olmalı

Soğuk zincir içinde intikal etmelidir.